## BusData
Bus Number | V (pu) | Angle (deg) | P inj. (MW) | Q inj. (MVar) | Voltage Violation
1 | 1.05 | 0 | 145.6856 | -26.0757 | FALSE
2 | 1.045 | -3.289 | 18.3 | 26.9157 | FALSE
3 | 1.01 | -9.4065 | -61.2 | 2.7978 | FALSE
4 | 1.0267 | -6.4469 | -57.8 | 3.9 | FALSE
5 | 1.0304 | -5.4432 | -7.6 | -1.6 | FALSE
6 | 1.0231 | -7.9323 | -13.5 | -8.5 | FALSE
7 | 0.9899 | -10.6247 | -29.5 | -13.6 | FALSE
8 | 0.98714 | -10.4719 | -9 | -5.8 | FALSE
9 | 0.99998 | -9.3793 | -4.3 | -2.1 | FALSE
10 | 1.06 | -6.8135 | 27.8 | 11.5381 | TRUE
11 | 1.0245 | -8.137 | -13.5 | -5.8 | FALSE
12 | 1.04 | -9.2402 | 12.1 | 18.4362 | FALSE

## LineData
From Bus | To Bus | P Flow (MW) | Q Flow (MVar) | S Flow (MVA) | Line MVA Violation
1 | 2 | 99.6115 | -23.6093 | 102.3712 | TRUE
1 | 5 | 46.074 | -2.4664 | 46.14 | FALSE
2 | 3 | 58.619 | 5.2058 | 58.8497 | FALSE
2 | 4 | 33.738 | -1.1973 | 33.7593 | FALSE
2 | 5 | 23.7444 | -0.46364 | 23.7489 | FALSE
3 | 4 | -4.0819 | 6.2952 | 7.5027 | FALSE
4 | 5 | -42.4995 | 4.7648 | 42.7658 | FALSE
4 | 7 | 13.3123 | 7.2761 | 15.171 | FALSE
5 | 6 | 18.1674 | 3.3746 | 18.4782 | FALSE
6 | 9 | 15.2709 | 4.7777 | 16.0009 | FALSE
6 | 10 | -12.4507 | -8.6842 | 15.1801 | FALSE
6 | 11 | 1.8466 | -2.0264 | 2.7416 | FALSE
7 | 8 | -1.6333 | 3.8525 | 4.1845 | FALSE
7 | 12 | -14.5541 | -11.389 | 18.4806 | FALSE
8 | 9 | -10.6386 | -1.9622 | 10.818 | FALSE
10 | 11 | 15.0821 | 2.2907 | 15.255 | FALSE
11 | 12 | 2.9681 | -5.958 | 6.6563 | FALSE

## ConvergenceHistory
Iteration | Max P Misr | P Bus | Max Q Misr | Q Bus
0 | 0.58603 | 3 | 0.64276 | 2
1 | 0.034927 | 2 | 0.045026 | 5
2 | 0.00015614 | 5 | 0.00015984 | 5

## Y_matrix(Admittance)
(6.025029055768224-19.447070205514386j) | (-4.999131600798035+15.263086523179553j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.025897454970189+4.234983682334831j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-4.999131600798035+15.263086523179553j) | (9.521323610814779-30.272115398779068j) | (-1.1350191923073958+4.781863151757718j) | (-1.686033150614943+5.115838325872083j) | (-1.7011396670944048+5.193927397969713j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-1.1350191923073958+4.781863151757718j) | (2.5360658913601553-5.1111530889894645j) | (-1.4010466990527597+0.35758993723174665j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-1.686033150614943+5.115838325872083j) | (-1.4010466990527597+0.35758993723174665j) | (9.928060511163373-28.826561316319026j) | (-6.840980661495672+21.578553981691588j) | (-0-0j) | (-0+1.7979790715236075j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-1.025897454970189+4.234983682334831j) | (-1.7011396670944048+5.193927397969713j) | (-0-0j) | (-6.840980661495672+21.578553981691588j) | (9.568017783560265-34.93350411445229j) | (-0+3.967939052456154j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0+3.967939052456154j) | (6.579923407466222-17.34073280991911j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.9550285631772604+4.0940743442404415j) | (-1.525967440450974+3.1759639650294003j) | (-3.0989274038379877+6.102755448193116j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0+1.7979790715236075j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (5.326055039467359-15.192423655515126j) | (-3.902049552447428+10.365394127060915j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.4240054870199312+3.0290504569306034j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-3.902049552447428+10.365394127060915j) | (5.782934306147828-14.768337876521436j) | (-1.8808847537003996+4.402943749460521j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.9550285631772604+4.0940743442404415j) | (-0-0j) | (-1.8808847537003996+4.402943749460521j) | (3.83591331687766-8.497018093700962j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.525967440450974+3.1759639650294003j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (4.014992027272893-5.427938591201612j) | (-2.4890245868219187+2.251974626172212j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-3.0989274038379877+6.102755448193116j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-2.4890245868219187+2.251974626172212j) | (6.724946148466233-10.66969354947068j) | (-1.1369941578063267+2.314963475105352j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.4240054870199312+3.0290504569306034j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.1369941578063267+2.314963475105352j) | (2.560999644826258-5.344013932035955j)

## G_matrix
6.025 | -4.9991 | 0 | 0 | -1.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4.9991 | 9.5213 | -1.135 | -1.686 | -1.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | -1.135 | 2.5361 | -1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | -1.686 | -1.401 | 9.9281 | -6.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1.0259 | -1.7011 | 0 | -6.841 | 9.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5799 | 0 | 0 | -1.955 | -1.526 | -3.0989 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3261 | -3.902 | 0 | 0 | 0 | -1.424
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.902 | 5.7829 | -1.8809 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.955 | 0 | -1.8809 | 3.8359 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.526 | 0 | 0 | 0 | 4.015 | -2.489 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0989 | 0 | 0 | 0 | -2.489 | 6.7249 | -1.137
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.424 | 0 | 0 | 0 | -1.137 | 2.561

## B_matrix
-19.4471 | 15.2631 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2631 | -30.2721 | 4.7819 | 5.1158 | 5.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4.7819 | -5.1112 | 0.35759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5.1158 | 0.35759 | -28.8266 | 21.5786 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.235 | 5.1939 | 0 | 21.5786 | -34.9335 | 3.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 3.9679 | -17.3407 | 0 | 0 | 4.0941 | 3.176 | 6.1028 | 0
0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | -15.1924 | 10.3654 | 0 | 0 | 0 | 3.0291
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3654 | -14.7683 | 4.4029 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0941 | 0 | 4.4029 | -8.497 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | -5.4279 | 2.252 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1028 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | -10.6697 | 2.315
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0291 | 0 | 0 | 0 | 2.315 | -5.344