## BusData
Bus Number | V (pu) | Angle (deg) | P inj. (MW) | Q inj. (MVar) | Voltage Violation
1 | 1.05 | 0 | 147.2691 | -25.2576 | FALSE
2 | 1.045 | -5.7759 | 18.3 | 33.1215 | FALSE
3 | 1.01 | -11.8486 | -61.2 | 4.0337 | FALSE
4 | 1.0274 | -8.3471 | -57.8 | 3.9 | FALSE
5 | 1.0308 | -7.1878 | -7.6 | -1.6 | FALSE
6 | 1.0233 | -9.7092 | -13.5 | -8.5 | FALSE
7 | 0.99 | -12.4463 | -29.5 | -13.6 | FALSE
8 | 0.98725 | -12.2855 | -9 | -5.8 | FALSE
9 | 1.0001 | -11.1745 | -4.3 | -2.1 | FALSE
10 | 1.06 | -8.5874 | 27.8 | 11.411 | TRUE
11 | 1.0246 | -9.9187 | -13.5 | -5.8 | FALSE
12 | 1.04 | -11.0418 | 12.1 | 18.3785 | FALSE

## LineData
From Bus | To Bus | P Flow (MW) | Q Flow (MVar) | S Flow (MVA) | Line MVA Violation
1 | 2 | 86.9758 | -20.7989 | 89.4281 | TRUE
1 | 5 | 60.2933 | -4.4587 | 60.4579 | FALSE
2 | 3 | 58.2165 | 5.257 | 58.4534 | FALSE
2 | 4 | 27.9158 | -0.040219 | 27.9158 | FALSE
2 | 5 | 16.3675 | 1.481 | 16.4344 | FALSE
3 | 4 | -4.4638 | 7.6661 | 8.871 | FALSE
4 | 5 | -48.4361 | 7.7243 | 49.0481 | FALSE
4 | 7 | 13.0735 | 7.3849 | 15.0151 | FALSE
5 | 6 | 18.413 | 3.4614 | 18.7355 | FALSE
6 | 9 | 15.4217 | 4.74 | 16.1337 | FALSE
6 | 10 | -12.4414 | -8.6168 | 15.134 | FALSE
6 | 11 | 1.9319 | -1.9908 | 2.7741 | FALSE
7 | 8 | -1.7775 | 3.9044 | 4.29 | FALSE
7 | 12 | -14.6488 | -11.3054 | 18.504 | FALSE
8 | 9 | -10.783 | -1.911 | 10.951 | FALSE
10 | 11 | 15.0936 | 2.2346 | 15.2582 | FALSE
11 | 12 | 3.0649 | -5.9788 | 6.7186 | FALSE

## ConvergenceHistory
Iteration | Max P Misr | P Bus | Max Q Misr | Q Bus
0 | 0.58603 | 3 | 0.69705 | 2
1 | 0.03508 | 2 | 0.058125 | 5
2 | 0.0002111 | 5 | 0.0002623 | 5

## Y_matrix(Admittance)
(3.525463255369206-11.828726943924607j) | (-2.4995658003990173+7.631543261589776j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.025897454970189+4.234983682334831j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-2.4995658003990173+7.631543261589776j) | (7.021757810415761-22.65377213718929j) | (-1.1350191923073958+4.781863151757718j) | (-1.686033150614943+5.115838325872083j) | (-1.7011396670944048+5.193927397969713j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-1.1350191923073958+4.781863151757718j) | (2.5360658913601553-5.1111530889894645j) | (-1.4010466990527597+0.35758993723174665j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-1.686033150614943+5.115838325872083j) | (-1.4010466990527597+0.35758993723174665j) | (9.928060511163373-28.826561316319026j) | (-6.840980661495672+21.578553981691588j) | (-0-0j) | (-0+1.7979790715236075j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-1.025897454970189+4.234983682334831j) | (-1.7011396670944048+5.193927397969713j) | (-0-0j) | (-6.840980661495672+21.578553981691588j) | (9.568017783560265-34.93350411445229j) | (-0+3.967939052456154j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0+3.967939052456154j) | (6.579923407466222-17.34073280991911j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.9550285631772604+4.0940743442404415j) | (-1.525967440450974+3.1759639650294003j) | (-3.0989274038379877+6.102755448193116j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0+1.7979790715236075j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (5.326055039467359-15.192423655515126j) | (-3.902049552447428+10.365394127060915j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.4240054870199312+3.0290504569306034j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-3.902049552447428+10.365394127060915j) | (5.782934306147828-14.768337876521436j) | (-1.8808847537003996+4.402943749460521j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.9550285631772604+4.0940743442404415j) | (-0-0j) | (-1.8808847537003996+4.402943749460521j) | (3.83591331687766-8.497018093700962j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.525967440450974+3.1759639650294003j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (4.014992027272893-5.427938591201612j) | (-2.4890245868219187+2.251974626172212j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-3.0989274038379877+6.102755448193116j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-2.4890245868219187+2.251974626172212j) | (6.724946148466233-10.66969354947068j) | (-1.1369941578063267+2.314963475105352j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.4240054870199312+3.0290504569306034j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.1369941578063267+2.314963475105352j) | (2.560999644826258-5.344013932035955j)

## G_matrix
3.5255 | -2.4996 | 0 | 0 | -1.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2.4996 | 7.0218 | -1.135 | -1.686 | -1.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | -1.135 | 2.5361 | -1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | -1.686 | -1.401 | 9.9281 | -6.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1.0259 | -1.7011 | 0 | -6.841 | 9.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5799 | 0 | 0 | -1.955 | -1.526 | -3.0989 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3261 | -3.902 | 0 | 0 | 0 | -1.424
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.902 | 5.7829 | -1.8809 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.955 | 0 | -1.8809 | 3.8359 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.526 | 0 | 0 | 0 | 4.015 | -2.489 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0989 | 0 | 0 | 0 | -2.489 | 6.7249 | -1.137
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.424 | 0 | 0 | 0 | -1.137 | 2.561

## B_matrix
-11.8287 | 7.6315 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6315 | -22.6538 | 4.7819 | 5.1158 | 5.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4.7819 | -5.1112 | 0.35759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5.1158 | 0.35759 | -28.8266 | 21.5786 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.235 | 5.1939 | 0 | 21.5786 | -34.9335 | 3.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 3.9679 | -17.3407 | 0 | 0 | 4.0941 | 3.176 | 6.1028 | 0
0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | -15.1924 | 10.3654 | 0 | 0 | 0 | 3.0291
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3654 | -14.7683 | 4.4029 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0941 | 0 | 4.4029 | -8.497 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | -5.4279 | 2.252 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1028 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | -10.6697 | 2.315
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0291 | 0 | 0 | 0 | 2.315 | -5.344